第一包：耳贴等中医用耗材

| 耗材名称 | 规格（参考） | 材质 | 备注 | 数量/年（参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳贴 |  | 王不留行子 |  | 100万只 |
| 刮痧板 | 10x5cm，三角 | 水牛角 |  | 75块 |
| 梅花针 | 单头 |  | 中医针灸疗法用。 | 1200支 |
| 三棱针（小） | 直径1.6*65mm |  | 中医针灸疗法用。 | 700支 |
| 三棱针（大） | 直径2.6*65mm |  | 中医针灸疗法用。 | 100支 |

第二包：骨科创伤类耗材（国产）

| 品名 | 规格型号(参考) | 材质（参考） | 1年数量（参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三叶草板 | 4/5/6孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 小(斜)T型板 | 3/4/5孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 3.5mm锁定加压板（直/斜角） | 3/4/5孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 胫/肱骨T型板 | 4/5/6/7孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫骨T型支持板 | 5/6孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫骨L型支持板 | 5/6孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 桡骨接骨板 | 4-6孔 | 钛合金锁定板 | 10 | 锁定加压L/T型板 |
| 腓骨接骨板 | 4-12孔 | 钛合金锁定板 | 10 |  |
| LCP-微型接骨板 | 4-8孔 | 钛合金锁定板 | 5 |  |
| 重建钢板（直） | 6/7/8/9孔 | 纯钛普通板 | 5 |  |
| 重建钢板（直） | 10/11/12孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 重建钢板（直） | 14/16孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 3.5mm锁定加压重建板 | 5-8孔 | 钛合金锁定板 | 5 |  |
| 重建钢板（弧形） | 6/8/10孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 重建钢板（弧形） | 12/14/16孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 锁骨钩钢板 | 4/6孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 锁骨钩锁定板 | 4-7孔 | 钛合金锁定板 | 3 | 3.5mm锁骨钩锁定板 |
| 锁骨前上方锁定接骨板 | 4-7孔 | 钛合金锁定板 | 5 |  |
| 锁骨上方锁定接骨板 | 4-7孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 锁骨外侧延伸板 | 6/7/8/9孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 2.7/3.5mm跟骨锁定板 | 64/69mm | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 跟骨板 | 60/70mm | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 勺型板 | 5、6孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 肱骨远端锁定板 | 3-14孔 | 钛合金锁定板 | 3 | 2.7/3.5mm肱骨远端锁定板 |
| 肱骨远端关节外锁定板 | 3-14孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 1/3管型板 | 5/6/7/8/9孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 高尔夫 | 5/7/9/11孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 股骨髁上支持板 | 7/9/11孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 动力髋(DHS) | 4-12孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 粗隆支持板 | 147mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 粗隆支持板 | 147mm | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 尺桡骨板 | 7/8/9孔 | 纯钛普通板 | 10 |  |
| 3.5mm锁定加压板 | 4-12孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 胫/肱骨加压板 | 5-10孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫/肱骨加压板 | 5-12孔 | 纯钛 | 3 |  |
| 股骨加压板 | 7-13孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 股骨加压板 | 7-13孔 | 纯钛 | 5 |  |
| 尺骨鹰嘴板 | 2-12孔 | 钛合金锁定板 | 3 | 尺骨鹰嘴板 |
| 万向尺骨鹰嘴版 | 2-12孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 4.5/5.0mm锁定加压板(窄) | 2-16孔 | 纯钛锁定板 | 15 |  |
| 4.5/5.0mm锁定加压板(宽) | 6-16孔 | 纯钛锁定板 | 10 |  |
| 3.5mm胫骨近端外侧锁定板 | 4-16孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 3.5mm干骺端锁定加压板 | 8-16孔 | 纯钛锁定板 | 5 | 干骺端锁定加压板 |
| 4.5/5.0mm干骺端锁定加压板 | 8-16孔 | 纯钛锁定板 | 3 |  |
| 肱骨近端PHILOS锁定板 | 3/5孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 肱骨近端PHILOS锁定板 | 5/6/7/8/9/10/11孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 3.5mm胫骨远端内侧锁定板 | 4-13孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 3.5mm胫骨远端外侧锁定板 | 4-13孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 胫骨远端锁定板 | 5-13孔 | 纯钛锁定板 | 3 |  |
| 胫骨近端锁定板 | 5/7/9/13孔 | 纯钛锁定板 | 3 |  |
| 股骨远端LCP LISS锁定板 | 5-13孔 | 钛合金锁定板 | 10 |  |
| 胫骨近端LCP LISS锁定板 | 5-13孔 | 钛合金锁定板 | 10 |  |
| 迷你钢板 | 3-7孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 迷你髁钢板 | 3-7孔 | 不锈钢 | 5 |  |
| 胫骨扩髓髓内钉SUN-T | 9/1O/11mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫骨扩髓髓内钉SUN-F | 9/1O/11mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫骨不扩髓髓内钉UTN | 9/1O/11mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 专家级胫骨髓内钉 | 9/1O/11mm | 钛合金 | 3 |  |
| 股骨近端髓内钉 | 130度9/10/11/12mm | 钛合金 | 5 |  |
| 股骨近端髓内钉 | 130度9/10/11/12mm | 钛合金 | 10 |  |
| 螺旋刀片 | 70-120mm | 钛合金 | 10 |  |
| 尾帽 | 0mm/5mm | 钛合金 | 15 |  |
| 交锁钉 | 22-50mm | 钛合金 | 15 |  |
| 股骨髓内钉A2FN | 9/10/11/12/13mm | 钛合金 | 3 |  |
| A2FN髋螺钉 | 30-120mm | 钛合金 | 3 |  |
| A2FN交锁钉 | 20-90mm | 钛合金 | 3 |  |
| A2FN尾帽 | O/5/10mm | 钛合金 | 3 |  |
| 新型空心钉 | 16-70mm | 钛合金 | 25 |  |
| 7.3mm空心钉 | 50-120mm | 钛合金 | 20 |  |
| 无头空心钉 | 12-40mm | 钛合金 | 10 |  |
| 垫片 | 7.0/3.6mm | 钛合金 | 15 |  |
| 鹅头钉 | 50-100mm | 钛合金 | 3 |  |
| 鹅头钉 | 50-100mm | 不锈钢 | 3 |  |
| DHS尾钉 | 0mm | 钛合金 | 3 |  |
| DHS尾钉 | 0mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 3.5mm纯钛螺钉 | 10-90mm | 纯钛 | 60 |  |
| 4.0mm纯钛螺钉 | 10-90mm | 纯钛 | 35 |  |
| 4.5mm纯钛螺钉 | 10-60mm | 纯钛 | 50 |  |
| 6.5mm纯钛螺钉 | 30-90mm | 纯钛 | 10 |  |
| 4.5mm钢钉 | 10-90mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 6.5mm钢钉 | 30-90mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 2.0mm微型钢钉 | 8-30mm | 不锈钢 | 20 |  |
| 2.7mm微型钢钉 | 8-70mm | 不锈钢 | 10 |  |
| 2.7mm锁钉 | 8-65mm | 钛合金 | 215 |  |
| 3.5mm锁钉 | 12-90mm | 钛合金 | 150 |  |
| 5.0mm锁钉 | 12-90mm | 钛合金 | 60 |  |

第三包：骨科创伤类耗材（进口）

| 品名 | 规格型号(参考) | 材质（参考） | 1年数量（参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三叶草板 | 4/5/6孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 小(斜)T型板 | 3/4/5孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 3.5mm锁定加压板（直/斜角） | 3/4/5孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 胫/肱骨T型板 | 4/5/6/7孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫骨T型支持板 | 5/6孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫骨L型支持板 | 5/6孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 桡骨接骨板 | 4-6孔 | 钛合金锁定板 | 10 | 锁定加压L/T型板 |
| 腓骨接骨板 | 4-12孔 | 钛合金锁定板 | 10 |  |
| LCP-微型接骨板 | 4-8孔 | 钛合金锁定板 | 5 |  |
| 重建钢板（直） | 6/7/8/9孔 | 纯钛普通板 | 5 |  |
| 重建钢板（直） | 10/11/12孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 重建钢板（直） | 14/16孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 3.5mm锁定加压重建板 | 5-8孔 | 钛合金锁定板 | 5 |  |
| 重建钢板（弧形） | 6/8/10孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 重建钢板（弧形） | 12/14/16孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 锁骨钩钢板 | 4/6孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 锁骨钩锁定板 | 4-7孔 | 钛合金锁定板 | 3 | 3.5mm锁骨钩锁定板 |
| 锁骨前上方锁定接骨板 | 4-7孔 | 钛合金锁定板 | 5 |  |
| 锁骨上方锁定接骨板 | 4-7孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 锁骨外侧延伸板 | 6/7/8/9孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 2.7/3.5mm跟骨锁定板 | 64/69mm | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 跟骨板 | 60/70mm | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 勺型板 | 5、6孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 肱骨远端锁定板 | 3-14孔 | 钛合金锁定板 | 3 | 2.7/3.5mm肱骨远端锁定板 |
| 肱骨远端关节外锁定板 | 3-14孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 1/3管型板 | 5/6/7/8/9孔 | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 高尔夫 | 5/7/9/11孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 股骨髁上支持板 | 7/9/11孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 动力髋(DHS) | 4-12孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 粗隆支持板 | 147mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 粗隆支持板 | 147mm | 纯钛普通板 | 3 |  |
| 尺桡骨板 | 7/8/9孔 | 纯钛普通板 | 10 |  |
| 3.5mm锁定加压板 | 4-12孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 胫/肱骨加压板 | 5-10孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫/肱骨加压板 | 5-12孔 | 纯钛 | 3 |  |
| 股骨加压板 | 7-13孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 股骨加压板 | 7-13孔 | 纯钛 | 5 |  |
| 尺骨鹰嘴板 | 2-12孔 | 钛合金锁定板 | 3 | 尺骨鹰嘴板 |
| 万向尺骨鹰嘴版 | 2-12孔 | 钛合金锁定板 | 3 |  |
| 4.5/5.0mm锁定加压板(窄) | 2-16孔 | 纯钛锁定板 | 15 |  |
| 4.5/5.0mm锁定加压板(宽) | 6-16孔 | 纯钛锁定板 | 10 |  |
| 3.5mm胫骨近端外侧锁定板 | 4-16孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 3.5mm干骺端锁定加压板 | 8-16孔 | 纯钛锁定板 | 5 | 干骺端锁定加压板 |
| 4.5/5.0mm干骺端锁定加压板 | 8-16孔 | 纯钛锁定板 | 3 |  |
| 肱骨近端PHILOS锁定板 | 3/5孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 肱骨近端PHILOS锁定板 | 5/6/7/8/9/10/11孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 3.5mm胫骨远端内侧锁定板 | 4-13孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 3.5mm胫骨远端外侧锁定板 | 4-13孔 | 纯钛锁定板 | 5 |  |
| 胫骨远端锁定板 | 5-13孔 | 纯钛锁定板 | 3 |  |
| 胫骨近端锁定板 | 5/7/9/13孔 | 纯钛锁定板 | 3 |  |
| 股骨远端LCP LISS锁定板 | 5-13孔 | 钛合金锁定板 | 10 |  |
| 胫骨近端LCP LISS锁定板 | 5-13孔 | 钛合金锁定板 | 10 |  |
| 迷你钢板 | 3-7孔 | 不锈钢 | 3 |  |
| 迷你髁钢板 | 3-7孔 | 不锈钢 | 5 |  |
| 胫骨扩髓髓内钉SUN-T | 9/1O/11mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫骨扩髓髓内钉SUN-F | 9/1O/11mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 胫骨不扩髓髓内钉UTN | 9/1O/11mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 专家级胫骨髓内钉 | 9/1O/11mm | 钛合金 | 3 |  |
| 股骨近端髓内钉 | 130度9/10/11/12mm | 钛合金 | 5 |  |
| 股骨近端髓内钉 | 130度9/10/11/12mm | 钛合金 | 10 |  |
| 螺旋刀片 | 70-120mm | 钛合金 | 10 |  |
| 尾帽 | 0mm/5mm | 钛合金 | 15 |  |
| 交锁钉 | 22-50mm | 钛合金 | 15 |  |
| 股骨髓内钉A2FN | 9/10/11/12/13mm | 钛合金 | 3 |  |
| A2FN髋螺钉 | 30-120mm | 钛合金 | 3 |  |
| A2FN交锁钉 | 20-90mm | 钛合金 | 3 |  |
| A2FN尾帽 | O/5/10mm | 钛合金 | 3 |  |
| 新型空心钉 | 16-70mm | 钛合金 | 25 |  |
| 7.3mm空心钉 | 50-120mm | 钛合金 | 20 |  |
| 无头空心钉 | 12-40mm | 钛合金 | 10 |  |
| 垫片 | 7.0/3.6mm | 钛合金 | 15 |  |
| 鹅头钉 | 50-100mm | 钛合金 | 3 |  |
| 鹅头钉 | 50-100mm | 不锈钢 | 3 |  |
| DHS尾钉 | 0mm | 钛合金 | 3 |  |
| DHS尾钉 | 0mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 3.5mm纯钛螺钉 | 10-90mm | 纯钛 | 60 |  |
| 4.0mm纯钛螺钉 | 10-90mm | 纯钛 | 35 |  |
| 4.5mm纯钛螺钉 | 10-60mm | 纯钛 | 50 |  |
| 6.5mm纯钛螺钉 | 30-90mm | 纯钛 | 10 |  |
| 4.5mm钢钉 | 10-90mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 6.5mm钢钉 | 30-90mm | 不锈钢 | 3 |  |
| 2.0mm微型钢钉 | 8-30mm | 不锈钢 | 20 |  |
| 2.7mm微型钢钉 | 8-70mm | 不锈钢 | 10 |  |
| 2.7mm锁钉 | 8-65mm | 钛合金 | 215 |  |
| 3.5mm锁钉 | 12-90mm | 钛合金 | 150 |  |
| 5.0mm锁钉 | 12-90mm | 钛合金 | 60 |  |

第四包：骨科耗材高值耗材（关节类）（国产）

| 序号 | 通用名 | 参考规格 | 参考材质 | 参考1年用量 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨水泥加压型高抛光股骨柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 2 | 骨水泥翻修柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 3 | 骨水泥加压型股骨柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 4 | 骨水泥加压型股骨柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 5 | 骨水泥固定翻修关节柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 6 | 骨水泥固定翻修关节柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 7 | 肿瘤柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 8 | 非骨水泥柄 | 生物型微孔直柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 9 | 初次置换生物型固定股骨柄 | 微创生物微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 10 | 生物固定初次置换柄 | 微创生物喷涂柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 11 | 生物固定型翻修柄 | 生物型微孔先髋柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 12 | 锥度ha＋微孔双涂层股骨柄 | 组合喷涂柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 13 | 组配式生物型股骨柄 | 组合式翻修短柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 14 | 组配式股骨柄近端模块圆锥形 | mp垫圈 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 15 | 股骨头 | 球头 | 钴铬钼合金 | 30 | 骨科植入类-关节 |
| 16 | 股骨头 | 陶瓷头ii | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 17 | 股骨头 | 陶瓷球头 | 陶瓷 | 65 | 骨科植入类-关节 |
| 18 | 股骨头 | 陶瓷球头 | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 19 | 骨水泥髋臼杯 | 髋臼杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 20 | 表面置换头 | 球头 | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 21 | 表面置换头 | 陶瓷头ii | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 22 | 表面置换头 | 陶瓷球头 | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 23 | 单髁胫骨平台 | 胫骨假体 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 24 | 翻修旋转平台胫骨延长杆 | 膝关节假体延长杆i型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 25 | 股骨垫块 | 膝关节假体延长杆iv型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 26 | 股骨延长杆 | 膝关节假体延长杆iii型 | 钴铬钼合金 | 100 | 骨科植入类-关节 |
| 27 | 骨金属髋臼 | 髋臼杯外杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 28 | 骨水泥固定型股骨髁假体 | 股骨假体cri型 | 钴铬钼合金 | 50 | 骨科植入类-关节 |
| 29 | 骨水泥型股骨 | 股骨假体 | 钴铬钼合金 | 65 | 骨科植入类-关节 |
| 30 | 胫骨衬垫 | 半月板假体固定平台psi型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 31 | 胫骨平台垫 | 半月板假体固定平台psi型 | 聚乙烯 | 65 | 骨科植入类-关节 |
| 32 | 髋杯固定螺钉 | 固定螺钉 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 33 | 髋臼 | 髋臼内杯 | 聚乙烯 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 34 | 髋臼翻修杯 | 带翼加强杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 35 | 髋臼翻修杯 | 髋臼杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 36 | 髋臼翻修杯 | 钛网 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 37 | 髋臼翻修杯 | 钛网 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 38 | 髋臼翻修杯 | 钛网 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 39 | 髋臼螺钉 | 固定螺钉 | 钴铬钼合金 | 30 | 骨科植入类-关节 |
| 40 | 髋臼螺钉 | 固定螺钉 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 41 | 捆绑带 | 缆索固定系统 | 聚乙烯 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 42 | 缆索固定系统 | 缆索固定系统 | 聚乙烯 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 43 | 膝关节假体 | endomodel铰链式/组配式膝关节 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 44 | 膝关节假体 | endomodel组配式膝关节 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 45 | 膝关节假体 | endomodel组配式膝关节 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 46 | 桡骨头假体 | 桡骨假体 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 47 | 组配式生物型股骨柄 | 简单组合微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 48 | 全髋髋臼 | 髋臼杯外杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 49 | 全髋臼 | 髋臼杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 50 | 生物型氧化铝基复合陶瓷内衬 | 髋臼内杯 | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 51 | 带翼加强杯 | 带翼加强杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 52 | 钛网杯 | 钛网杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 53 | 单髁股骨假体 | 股骨假体 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 54 | 锥度钴铬钼合金骨水泥柄 | 生物型喷涂直柄 | 钴铬钼合金 | 85 | 骨科植入类-关节 |
| 55 | 锥度微孔涂层股骨柄 | 简单组合微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 56 | 锥度微孔涂层股骨柄 | 简单组合微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 57 | 组配式股骨柄 | 组合式翻修加长柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 58 | 半髋关节假体 | 双极头 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 59 | 非骨水泥臼杯 | 髋臼杯外杯 | 钴铬钼合金 | 25 | 骨科植入类-关节 |
| 60 | 标准型臼衬 | 生物型防脱位髋臼内衬 | 聚乙烯 | 25 | 骨科植入类-关节 |
| 61 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 生物型防脱位髋臼内衬 | 聚乙烯 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 62 | 初次置换生物型固定股骨柄 | 微创生物微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 63 | 垫块 | 胫骨托固定平台ii型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 64 | 翻修股骨假体 | 股骨假体psii型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 65 | 翻修型胫骨托 | 胫骨托固定平台ii型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 66 | 骨水泥固定型股骨髁假体 | 股骨假体 | 钴铬钼合金 | 50 | 骨科植入类-关节 |
| 67 | 骨水泥胫骨平台 | 胫骨托固定平台i型 | 钴铬钼合金 | 65 | 骨科植入类-关节 |
| 68 | 骨水泥胫骨平台 | 胫骨托固定平台i型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 69 | 骨长入髋臼 | 髋臼杯外杯 | 钴铬钼合金 | 40 | 骨科植入类-关节 |
| 70 | 骨水泥胫骨平台 | 胫骨托固定平台i型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 71 | 髋杯固定螺钉 | 固定螺钉 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 72 | 生物型髋臼杯内衬 | 髋臼内杯 | 陶瓷 | 35 | 骨科植入类-关节 |
| 73 | 髋臼陶瓷外杯 | 髋臼杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 74 | 骨水泥胫骨平台 | 胫骨托固定平台i型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 75 | 旋转胫骨平台 | 胫骨假体胫骨托 | 钴铬钼合金 | 50 | 骨科植入类-关节 |
| 76 | 膝关节半月板假体 | 膝关节半月板假体活动平台i型 | 聚乙烯 | 50 | 骨科植入类-关节 |
| 77 | 膝关节髌骨假体 | 髌骨假体 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 78 | 生物型锥形股骨柄 | 生物型喷涂直柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |

第五包：骨科耗材高值耗材（关节类）（进口）

| 序号 | 通用名 | 参考规格 | 参考材质 | 参考1年用量 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨水泥加压型高抛光股骨柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 2 | 骨水泥翻修柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 3 | 骨水泥加压型股骨柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 4 | 骨水泥加压型股骨柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 5 | 骨水泥固定翻修关节柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 6 | 骨水泥固定翻修关节柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 7 | 肿瘤柄 | 股骨柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 8 | 非骨水泥柄 | 生物型微孔直柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 9 | 初次置换生物型固定股骨柄 | 微创生物微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 10 | 生物固定初次置换柄 | 微创生物喷涂柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 11 | 生物固定型翻修柄 | 生物型微孔先髋柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 12 | 锥度ha＋微孔双涂层股骨柄 | 组合喷涂柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 13 | 组配式生物型股骨柄 | 组合式翻修短柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 14 | 组配式股骨柄近端模块圆锥形 | mp垫圈 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 15 | 股骨头 | 球头 | 钴铬钼合金 | 30 | 骨科植入类-关节 |
| 16 | 股骨头 | 陶瓷头ii | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 17 | 股骨头 | 陶瓷球头 | 陶瓷 | 65 | 骨科植入类-关节 |
| 18 | 股骨头 | 陶瓷球头 | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 19 | 骨水泥髋臼杯 | 髋臼杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 20 | 表面置换头 | 球头 | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 21 | 表面置换头 | 陶瓷头ii | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 22 | 表面置换头 | 陶瓷球头 | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 23 | 单髁胫骨平台 | 胫骨假体 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 24 | 翻修旋转平台胫骨延长杆 | 膝关节假体延长杆i型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 25 | 股骨垫块 | 膝关节假体延长杆iv型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 26 | 股骨延长杆 | 膝关节假体延长杆iii型 | 钴铬钼合金 | 100 | 骨科植入类-关节 |
| 27 | 骨金属髋臼 | 髋臼杯外杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 28 | 骨水泥固定型股骨髁假体 | 股骨假体cri型 | 钴铬钼合金 | 50 | 骨科植入类-关节 |
| 29 | 骨水泥型股骨 | 股骨假体 | 钴铬钼合金 | 65 | 骨科植入类-关节 |
| 30 | 胫骨衬垫 | 半月板假体固定平台psi型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 31 | 胫骨平台垫 | 半月板假体固定平台psi型 | 聚乙烯 | 65 | 骨科植入类-关节 |
| 32 | 髋杯固定螺钉 | 固定螺钉 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 33 | 髋臼 | 髋臼内杯 | 聚乙烯 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 34 | 髋臼翻修杯 | 带翼加强杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 35 | 髋臼翻修杯 | 髋臼杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 36 | 髋臼翻修杯 | 钛网 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 37 | 髋臼翻修杯 | 钛网 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 38 | 髋臼翻修杯 | 钛网 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 39 | 髋臼螺钉 | 固定螺钉 | 钴铬钼合金 | 30 | 骨科植入类-关节 |
| 40 | 髋臼螺钉 | 固定螺钉 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 41 | 捆绑带 | 缆索固定系统 | 聚乙烯 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 42 | 缆索固定系统 | 缆索固定系统 | 聚乙烯 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 43 | 膝关节假体 | endomodel铰链式/组配式膝关节 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 44 | 膝关节假体 | endomodel组配式膝关节 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 45 | 膝关节假体 | endomodel组配式膝关节 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 46 | 桡骨头假体 | 桡骨假体 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 47 | 组配式生物型股骨柄 | 简单组合微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 48 | 全髋髋臼 | 髋臼杯外杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 49 | 全髋臼 | 髋臼杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 50 | 生物型氧化铝基复合陶瓷内衬 | 髋臼内杯 | 陶瓷 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 51 | 带翼加强杯 | 带翼加强杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 52 | 钛网杯 | 钛网杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 53 | 单髁股骨假体 | 股骨假体 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 54 | 锥度钴铬钼合金骨水泥柄 | 生物型喷涂直柄 | 钴铬钼合金 | 85 | 骨科植入类-关节 |
| 55 | 锥度微孔涂层股骨柄 | 简单组合微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 56 | 锥度微孔涂层股骨柄 | 简单组合微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 57 | 组配式股骨柄 | 组合式翻修加长柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 58 | 半髋关节假体 | 双极头 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 59 | 非骨水泥臼杯 | 髋臼杯外杯 | 钴铬钼合金 | 25 | 骨科植入类-关节 |
| 60 | 标准型臼衬 | 生物型防脱位髋臼内衬 | 聚乙烯 | 25 | 骨科植入类-关节 |
| 61 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 生物型防脱位髋臼内衬 | 聚乙烯 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 62 | 初次置换生物型固定股骨柄 | 微创生物微孔柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 63 | 垫块 | 胫骨托固定平台ii型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 64 | 翻修股骨假体 | 股骨假体psii型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 65 | 翻修型胫骨托 | 胫骨托固定平台ii型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 66 | 骨水泥固定型股骨髁假体 | 股骨假体 | 钴铬钼合金 | 50 | 骨科植入类-关节 |
| 67 | 骨水泥胫骨平台 | 胫骨托固定平台i型 | 钴铬钼合金 | 65 | 骨科植入类-关节 |
| 68 | 骨水泥胫骨平台 | 胫骨托固定平台i型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 69 | 骨长入髋臼 | 髋臼杯外杯 | 钴铬钼合金 | 40 | 骨科植入类-关节 |
| 70 | 骨水泥胫骨平台 | 胫骨托固定平台i型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 71 | 髋杯固定螺钉 | 固定螺钉 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 72 | 生物型髋臼杯内衬 | 髋臼内杯 | 陶瓷 | 35 | 骨科植入类-关节 |
| 73 | 髋臼陶瓷外杯 | 髋臼杯 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 74 | 骨水泥胫骨平台 | 胫骨托固定平台i型 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 75 | 旋转胫骨平台 | 胫骨假体胫骨托 | 钴铬钼合金 | 50 | 骨科植入类-关节 |
| 76 | 膝关节半月板假体 | 膝关节半月板假体活动平台i型 | 聚乙烯 | 50 | 骨科植入类-关节 |
| 77 | 膝关节髌骨假体 | 髌骨假体 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |
| 78 | 生物型锥形股骨柄 | 生物型喷涂直柄 | 钴铬钼合金 | 3 | 骨科植入类-关节 |

第六包：一次性使用无菌导尿管等

| 产品名称 | 参考规格 | 适用范围 | 产品参数 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用无菌导尿管 | 灭菌，男式，CH10，预置聚乙烯比阔烷酮润滑溶液 |  | 长度393±10mm，连接口外径3.33±0.05mm，连接口内径2.25±0.05mm，黑色排泄锥形连接口 | 10个 |
|  | 灭菌，女式，CH10，预置聚乙烯比阔烷酮润滑溶液 |  | 长度200±5mm，连接口外径3.33±0.05mm，连接口内径2.25±0.05mm，黑色排泄锥形连接口 | 10个 |
|  | 灭菌，男式，CH8，预置聚乙烯比阔烷酮润滑溶液 |  | 长度393±10mm，连接口外径2.67±0.05mm，连接口内径1.65±0.05mm，蓝色排泄锥形连接口 | 10个 |
|  | 灭菌，女式，CH8，预置聚乙烯比阔烷酮润滑溶液 |  | 长度200±5mm，连接口外径2.67±0.05mm，连接口内径1.65±0.05mm，蓝色排泄锥形连接口 | 10个 |
|  | 灭菌，男式，CH12，预置聚乙烯比阔烷酮润滑溶液 |  | 长度393±10mm，连接口外径4.00±0.06mm，连接口内径2.65±0.06mm，白色排泄锥形连接口 | 300个 |
| 透明敷料 | 10cm*11.5cm | 使用范围：中心静脉导管（锁骨下静脉导管）固定及后期换药 | 聚氨酯材质，透明，高透气性。防水防菌防病毒。防止粘贴时在皮肤上产生张力。附加无菌记录胶带，并可加强固定。 | 3400片 |
|  | 6*7cm | 使用范围：留置针及导管的固定 | 1.高透气性半渗透聚氨酯薄膜，防水防菌防病毒。 2.提供持久粘贴时间，减少敷料更换频率。 | 24800片 |
|  | 10cm*12cm | 使用范围：中心静脉导管（锁骨下静脉导管）固定及后期换药 | 聚氨酯材质，透明透气。防水防菌防病毒防张力型损伤。附无菌记录胶带，并可加强固定。 | 4800片 |
| 心电监护电极 |  | 供院方相适应的心电图机、心电监护设备采集体表心电信号 | 泡沫背衬；粘性导电胶；氯含量小于3%；低致敏。 | 66000片 |
| 医用防护口罩 |  | 用于呼吸防护，防致病微生物颗粒。 | 属于N95非油性颗粒物防尘口罩，使其能过滤各种有害病毒颗粒物和异味； | 100个 |

第七包：医用肛肠敷料

由内敷料、外敷料组成。外敷料采用医用脱脂纱布、调节固定带（无纺布、松紧带）构成。内敷料主要采用医用脱脂纱布组成。用于肛肠手术后敷贴。

参考规格：15*6cm

年用量：6000片

第八包：预充式导管冲洗器

参考规格：5ml、10ml

技术要求：

- 产品由外套、芯杆、活塞、椎头帽和0.9%的氯化钠溶液（符合USP标准）组成。

- 用于不同药物治疗的间隙、封闭冲洗导管的管路末端。

- 防回血设计。

- 活塞锁指环设计。

- 鲁尔接头设计。

- 不含防腐剂，不含DEHP。

- 为编号6866高分子类材料制品。

年参考用量：

5ml：50000支；

10ml：45000支。

第九包：供应室医用灭菌袋等物资

| 名称 |  | 参考规格 | 预计年用量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用灭菌袋 |  | 5.5CM*200M 7.5CM*200M 10CM*200M 15CM*200M 20CM*200M 25CM*200M | 60卷/种 | 质量：≥70g/㎡ 构成为一面纸 ，一面塑料复合膜，防破损，符合GB/T 19633的要求，适用于环氧乙烷或高温高压灭菌，印有环氧乙烷及高温高压消毒变色标志，消毒状态明显， ★需要提供裁剪服务 |
| 医用灭菌袋（立体） |  | 20CM*100M 25CM*100M 30CM*100M | 30卷/种 | 质量：≥70g/㎡ 是在平面卷袋的基础上，将复合膜折叠一定宽度，再与透析纸进行烫合，形成立体袋状，适用于器械盒，大手术包，以及有一定厚度过高度的医疗器械的灭菌，符合GB/T 19633的要求，防破损，适用于环氧乙烷或高温高压灭菌，印有环氧乙烷及高温高压消毒变色标志，消毒状态明显 ★需要提供裁剪服务 |
| 包裹无纺布 |  | 60 cm *60 cm 80 cm *80 cm 90 cm *90 cm 120 cm *120 cm 150 cm *150 cm | 25000片/种 | 120 cm *120 cm 150 cm *150 cm ★质量：≥60g/㎡ 符合GB/T 19633和YY/T 0698.2的要求，适用于低温等离子、环氧乙烷或高温高压灭菌，灭菌后无菌保存长达6个月，多种颜色可选 |
| 碘伏棉签 |  |  | 60000袋 7000罐 | 10支*每袋 50支*每罐 |

第十包：医用器械润滑油等物资

| 名称 | 预计年用量 | 参考规格 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外科器械润滑油 | 30桶 | 5L/桶 | 用于全自动清洗设备和手工上油，对灭菌效果无影响，溶于水，无毒无腐蚀无残留 |
| 多酶清洗液 | 500瓶 | 5L/瓶 | 用于全自动清洗设备和手工清洗，低泡沫，对器械无腐蚀 |
| 手工器械润滑剂 | 40瓶 | 400ml/瓶 | 喷雾型，喷嘴长度≥15CM，食品级，具有水溶性 |
| 碱性清洗剂 | 60桶 | 5L/桶 | 去除有机物效果好，对器械无腐蚀 |
| 环氧乙烷灭菌指示胶带 | 5卷 | 长5m，宽19mm | 粘性好，不残留胶痕，对环氧乙烷有很好变色指示效果 |
| 环氧乙烷气体 | 450罐 | 170g/罐 | 100%环氧乙烷，适用于8XL环氧乙烷灭菌器 |
| 环氧乙烷生物指示剂（快速） | 800支 |  | 与3M环氧乙烷生物阅读器配套使用，出结果时间≤4小时。 |
| 环氧乙烷包内卡 | 20盒 | 240条（480张）/盒 | 用于8XL环氧乙烷灭菌器化学监测，灭菌后显色明显 |
| 高压蒸汽灭菌包内卡 | 1000盒 | 250条（500张）/盒 | 适用于134℃压力蒸汽灭菌的化学监测 |
| 高压蒸汽灭菌胶带 | 500卷 | 长5m，宽24mm | 用于压力蒸汽灭菌化学监测，高温灭菌后化学指示条纹变色明显，粘合性佳，能够粘于各种包裹材料，可起到固定封包作用。 |
| 极速生物综合挑战包 | 2000包 |  | 与3M极速生物阅读器配套使用，该产品压力蒸汽灭菌器灭菌质量的生物监测，出监测结果时间≤1小时。 |
| STF监测卡 | 1盒 | 100张/盒 | 判断全自动清洗机和超声波清洗机的清洗效果，监测结果可靠 |
| 压力蒸汽灭菌书写指示胶带 | 80盒 | 1500片/盒 | 用于压力蒸汽灭菌化学监测，高温灭菌后化学指示条纹变色明显 |
| 爬行卡 | 9000张 |  | 第五类卡，爬行式判读，不受冷凝水影响，用于压力蒸汽灭菌化学监测 |
| BD测试包 | 1100包 |  | 用于检测132℃或134℃预真空或脉动真空压力蒸汽灭菌空气排除效果实验 |

第十一包：玻璃体切割手术套包（一次性耗材）

玻璃体切割手术套包（一次性耗材）能够和我院采购的爱尔康constellation超声乳化玻璃体切割一体机配套使用，需采购单纯前段超乳手术套包、后段手术套包（23G），前后联合手术套包（23G）三种规格型号。

年用量：

单纯前段超乳手术套包：10个

后段手术套包（23G）：30个

前后联合手术套包（23G）：20个

第十二包：一次性使用肛门管（结肠机硅胶引流管）

规格：双腔 分 大中小

供临床灌肠用。配合型号为 IMS-100A的结肠机使用。

年使用数量：大号10个，中号2700个，小号10个

第十三包：一次性无菌留置引流导管及辅助装置

| 名称 | 参考规格 | 参数 | 年使用量（参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | w型 16F\20F\24F\28F | 连接管、开皮刀、缝针、缝线等，非术中引流,材质为聚氨酯，长度一般为25cm. | 100 |
| 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | R型 7F\8.5F10F12F |  | 200 |
| 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | I型 7F\8.5F10F12F |  | 5 |
| 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | Y型 7F\8.5F\10F |  | 5 |