第一包：栓塞微球

用于栓塞血管，材质：丙烯酸聚合物

参考规格：100-300um；300-500um;500-700um;700-1000um

年用量：50个。

第五包：乙型肝炎病毒前S抗原检测试剂盒等试剂

| 试剂名称 | 年使用量（人次） |
| --- | --- |
| 乙型肝炎病毒前S抗原检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 4000 |
| 甲型肝炎病毒抗体（IgM）检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 7000 |
| 幽门螺旋杆菌抗体（IgG）检测试剂盒（乳胶法） | 3500 |
| 霍乱孤菌测定试剂盒（胶体金法） | 10 |
| 霍乱孤菌诊断单抗（拔片凝集法） | 10 |
| 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 15 |
| 乙型肝炎病毒表面抗原,表面抗体,e抗原，e抗体，核心抗体（乙肝两对半）检测试剂盒（乳胶法） | 350 |
| 梅毒螺旋体特异性抗体检测试剂盒（乳胶法） | 360 |
| 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（乳胶法） | 200 |
| 人类免疫缺陷病毒抗体（1/2 型）检测试剂盒（乳胶法） | 200 |
| 注：1、按“元/人份”报价。 |  |
| 2、以上项目打一个包招标，代理商均要投标（不得缺项）。 |  |

第六包：血常规PET（糖化专用BNP）

- 参考规格：12*75mm，容量2ml；

2、材质为：PET材质.

3、冻干喷雾态EDTA-K2抗凝剂抗凝无菌真空采血管，表面及内壁光洁度高、透明、无杂质.

4、管体标签为：糖化专用.

5、最大真空误差±10%，满足2ml留样需求；

6、安全头盔及高密度塑料材质管壁，无破损、污染、泄露；

7、有效防止传染病源血液的泄漏，分解后环保不污染环境；

8、内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，减少细胞挂壁；

9、丁基胶塞为低磨损胶塞，减少进样针的损伤；

10、试管能承受50Kpa的压力，持续15s无破裂现象。

年使用量24万支