第一包：一次性脑科手术用球囊导管套件

| 序号 | 参考参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能 | 适用于三叉神经半月节球囊压迫术。 |
| 2 | 主要构成 | 由预定位球囊、穿刺针组成。 |
| 3 | 技术要求 | 预定位球囊的牵开直径6-8mm,长度18-50cm，球囊头端不可脱金属标识有助于显示球囊位置； |
|  |  | 预定位球囊是经过环氧乙烷灭菌的无菌包装，刺探针需要单独灭菌。 |
|  |  | ★具备唯一应用于三叉神经球囊压迫术许可的专用产品 |

第二包：胃肠动力标记物胶囊

1、适用范围：

用于肠道内标记，对胃肠功能性紊乱等疾病进行诊断或疗效评估。

2、主要构成：

每颗胶囊含24个标记物，主要成分是硫酸钡；特性为在消化道内经X射线拍摄可见；

胶囊壳成分：100%羟丙甲纤维素，植物胶囊；无色透明，透过胶囊可见标记物

3、安全性：

为纯植物性，在胃肠道内自然溶解，在体内不被代谢，不被吸收，经由消化道的蠕动以粪便的形式排出体外。

第三包：手术室器械

| 品名 | 参数 |
| --- | --- |
| 一次性使用腹部通用包 | 进口非织造布为主要原料，器械台布2片，专业洞巾1件【带吸血层】，压线巾1片，治疗巾6片，中单2片，手术衣4件，纱布块8块，弯盘1只，量杯2只，圆碗2只，棉球10只，一次性镊子1把，擦手纸6片，药碗2只，器械盘套1只，光源套1只，外科手套2副 |
| 一次性使用骨科膝关节手术包 | 进口非织造布为主要原料，器械台布2片，专业洞巾1件【带集液袋、器械袋】，治疗巾6片，压线巾1片，中单3片，加强型手术衣4件，纱布绷带1卷，管状绷带2条，纱布块12块，弯盘2只，量杯2只，圆碗3只，器械盘套1只，光源套1只，电源保护套2只，外科手套2副 |
| 一次性使用前列腺电切包 | 进口非织造布为主要原料，器械台布2片，专业洞巾1件【带集液袋、器械袋】，治疗巾6片，压线巾1片，中单3片，复合材料加强型手术衣4件，纱布绷带1卷，纱布块12块，弯盘2只，量杯2只，圆碗3只，器械盘套1只，光源套1只，电源保护套2只，外科手套2副 |
| 手术巾 | 参考规格：30*20 |
|  | 参考规格：45*30 |

第四包骨科创伤类耗材（进口）

| 序号 | 品名 | 规格型号(参考) | 材质（参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三叶草板 | 4/5/6孔 | 纯钛普通板 |  |
| 2 | 小(斜)T型板 | 3/4/5孔 | 纯钛普通板 |  |
| 3 | 3.5mm锁定加压板（直/斜角） | 3/4/5孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 4 | 胫/肱骨T型板 | 4/5/6/7孔 | 不锈钢 |  |
| 5 | 胫骨T型支持板 | 5/6孔 | 不锈钢 |  |
| 6 | 胫骨L型支持板 | 5/6孔 | 不锈钢 |  |
| 7 | 桡骨接骨板 | 4-6孔 | 钛合金锁定板 | 锁定加压L/T型板 |
| 8 | 腓骨接骨板 | 4-12孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 9 | LCP-微型接骨板 | 4-8孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 10 | 重建钢板（直） | 6/7/8/9孔 | 纯钛普通板 |  |
| 11 | 重建钢板（直） | 10/11/12孔 | 纯钛普通板 |  |
| 12 | 重建钢板（直） | 14/16孔 | 纯钛普通板 |  |
| 13 | 3.5mm锁定加压重建板 | 5-8孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 14 | 重建钢板（弧形） | 6/8/10孔 | 纯钛普通板 |  |
| 15 | 重建钢板（弧形） | 12/14/16孔 | 纯钛普通板 |  |
| 16 | 锁骨钩钢板 | 4/6孔 | 纯钛普通板 |  |
| 17 | 锁骨钩锁定板 | 4-7孔 | 钛合金锁定板 | 3.5mm锁骨钩锁定板 |
| 18 | 锁骨前上方锁定接骨板 | 4-7孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 19 | 锁骨上方锁定接骨板 | 4-7孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 20 | 锁骨外侧延伸板 | 6/7/8/9孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 21 | 2.7/3.5mm跟骨锁定板 | 64/69mm | 钛合金锁定板 |  |
| 22 | 跟骨板 | 60/70mm | 纯钛普通板 |  |
| 23 | 勺型板 | 5、6孔 | 不锈钢 |  |
| 24 | 肱骨远端锁定板 | 3-14孔 | 钛合金锁定板 | 2.7/3.5mm肱骨远端锁定板 |
| 25 | 肱骨远端关节外锁定板 | 3-14孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 26 | 1/3管型板 | 5/6/7/8/9孔 | 纯钛普通板 |  |
| 27 | 高尔夫 | 5/7/9/11孔 | 不锈钢 |  |
| 28 | 股骨髁上支持板 | 7/9/11孔 | 不锈钢 |  |
| 29 | 动力髋(DHS) | 4-12孔 | 不锈钢 |  |
| 30 | 粗隆支持板 | 147mm | 不锈钢 |  |
| 31 | 粗隆支持板 | 147mm | 纯钛普通板 |  |
| 32 | 尺桡骨板 | 7/8/9孔 | 纯钛普通板 |  |
| 33 | 3.5mm锁定加压板 | 4-12孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 34 | 胫/肱骨加压板 | 5-10孔 | 不锈钢 |  |
| 35 | 胫/肱骨加压板 | 5-12孔 | 纯钛 |  |
| 36 | 股骨加压板 | 7-13孔 | 不锈钢 |  |
| 37 | 股骨加压板 | 7-13孔 | 纯钛 |  |
| 38 | 尺骨鹰嘴板 | 2-12孔 | 钛合金锁定板 | 尺骨鹰嘴板 |
| 39 | 万向尺骨鹰嘴版 | 2-12孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 40 | 4.5/5.0mm锁定加压板(窄) | 2-16孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 41 | 4.5/5.0mm锁定加压板(宽) | 6-16孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 42 | 3.5mm胫骨近端外侧锁定板 | 4-16孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 43 | 3.5mm干骺端锁定加压板 | 8-16孔 | 纯钛锁定板 | 干骺端锁定加压板 |
| 44 | 4.5/5.0mm干骺端锁定加压板 | 8-16孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 45 | 肱骨近端PHILOS锁定板 | 3/5孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 46 | 肱骨近端PHILOS锁定板 | 5/6/7/8/9/10/11孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 47 | 3.5mm胫骨远端内侧锁定板 | 4-13孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 48 | 3.5mm胫骨远端外侧锁定板 | 4-13孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 49 | 胫骨远端锁定板 | 5-13孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 50 | 胫骨近端锁定板 | 5/7/9/13孔 | 纯钛锁定板 |  |
| 51 | 股骨远端LCP LISS锁定板 | 5-13孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 52 | 胫骨近端LCP LISS锁定板 | 5-13孔 | 钛合金锁定板 |  |
| 53 | 迷你钢板 | 3-7孔 | 不锈钢 |  |
| 54 | 迷你髁钢板 | 3-7孔 | 不锈钢 |  |
| 55 | 胫骨扩髓髓内钉SUN-T | 9/1O/11mm | 不锈钢 |  |
| 56 | 胫骨扩髓髓内钉SUN-F | 9/1O/11mm | 不锈钢 |  |
| 57 | 胫骨不扩髓髓内钉UTN | 9/1O/11mm | 不锈钢 |  |
| 58 | 专家级胫骨髓内钉 | 9/1O/11mm | 钛合金 |  |
| 59 | 股骨近端髓内钉 | 130度9/10/11/12mm | 钛合金 |  |
| 60 | 股骨近端髓内钉 | 130度9/10/11/12mm | 钛合金 |  |
| 61 | 螺旋刀片 | 70-120mm | 钛合金 |  |
| 62 | 尾帽 | 0mm/5mm | 钛合金 |  |
| 63 | 交锁钉 | 22-50mm | 钛合金 |  |
| 64 | 股骨髓内钉A2FN | 9/10/11/12/13mm | 钛合金 |  |
| 65 | A2FN髋螺钉 | 30-120mm | 钛合金 |  |
| 66 | A2FN交锁钉 | 20-90mm | 钛合金 |  |
| 67 | A2FN尾帽 | O/5/10mm | 钛合金 |  |
| 68 | 新型空心钉 | 16-70mm | 钛合金 |  |
| 69 | 7.3mm空心钉 | 50-120mm | 钛合金 |  |
| 70 | 无头空心钉 | 12-40mm | 钛合金 |  |
| 71 | 垫片 | 7.0/3.6mm | 钛合金 |  |
| 72 | 鹅头钉 | 50-100mm | 钛合金 |  |
| 73 | 鹅头钉 | 50-100mm | 不锈钢 |  |
| 74 | DHS尾钉 | 0mm | 钛合金 |  |
| 75 | DHS尾钉 | 0mm | 不锈钢 |  |
| 76 | 3.5mm纯钛螺钉 | 10-90mm | 纯钛 |  |
| 77 | 4.0mm纯钛螺钉 | 10-90mm | 纯钛 |  |
| 78 | 4.5mm纯钛螺钉 | 10-60mm | 纯钛 |  |
| 79 | 6.5mm纯钛螺钉 | 30-90mm | 纯钛 |  |
| 80 | 4.5mm钢钉 | 10-90mm | 不锈钢 |  |
| 81 | 6.5mm钢钉 | 30-90mm | 不锈钢 |  |
| 82 | 2.0mm微型钢钉 | 8-30mm | 不锈钢 |  |
| 83 | 2.7mm微型钢钉 | 8-70mm | 不锈钢 |  |
| 84 | 2.7mm锁钉 | 8-65mm | 钛合金 |  |
| 85 | 3.5mm锁钉 | 12-90mm | 钛合金 |  |
| 86 | 5.0mm锁钉 | 12-90mm | 钛合金 |  |
| 87 | 空心螺钉 | 16mm-70mm | 钛合金 |  |
| 88 | 线缆 | 直径1.0mm | 钛铝铌合金 |  |

第五包：皮肤科试剂

| 名称 | 参考规格 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 解脲脲原体合人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | 20人份/盒 | 适用于解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定。主要组成成分：稀释液，冷冻干燥培养基，石蜡油，试剂条. |
| 人型支原体分离培养基试剂盒 | 20人份/盒 | 适用于临床人型支原体的分离培养基.主要组成成分：人型支原体干粉培养基和稀释液 |
| 解脲脲原体分离培养基试剂盒 | 20人份/盒 | 适用于临床解脲脲原体的分离培养基.主要组成成分解脲脲原体干粉培养基和稀释液 |
| 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 方法学：凝集法。用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体及测定其抗体效价。主要组成成分：溶解液，血清稀释液，致敏粒子，未致敏粒子，阳性对照血清。 |
| 淋球菌琼脂平板 | 70mm/块 | 方法学：培养法。用于淋球菌的培养、分离和鉴定。主要组成成分：蛋白胨，动物组织浸出物，酵母浸出物，琼脂粉，万古霉素，多粘菌素，甲氯苄氨唑啶，营养添加剂和纯化水 |

第六包：一次性射频等离子手术电极

| 序号 | 名称 | 参考参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性射频等离子手术电极 | 刀头角度35度 手柄长度180mm | 韧带松解、半月板切除 |
| 2 |  | 刀头角度45度 手柄长度180mm | 滑膜切除、半月板成形 |
| 3 |  | 刀头角度90度、手柄长度180mm | 滑膜切除、滑囊切除、肩峰成形 |
| 4 |  | 手柄长度110mm | 颈间盘消融 |
| 5 |  | 刀头角度90度、刀头长度3.8mm | 滑膜切除、滑囊切除、肩峰成形 |
| 6 |  | 手柄长度120mm | 腰间盘消融 |
| 7 |  | 手柄长度165mm | 切割、消融、凝血、成形 |
| 8 |  | 手柄长度109mm | 消融、凝血 |
| 9 |  | 手柄长度200mm | 切割、消融、凝血 |
| 10 |  | 手柄长度230mm | 切割、凝血 |
| 11 |  | 手柄长度112mm | 消融 |
| 12 |  | 手柄长度105mm | 儿童刀头 |
| ★投标人需承诺所投产品需与招标人在用配套主机兼容（品牌型号：杰西 Atlas），否则投标文件按无效标处理。 |  |  |  |

第七包：硬膜修补材料

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬膜修补材料 | 2.5cm*2.5cm | 可吸收免缝合，贴敷式使用，材料来源于牛跟腱的胶原蛋白，用于颅脑和脊柱手术中修补和复原硬膜缺损 |
| 2 |  | 2.5cm*7.5cm |  |
| 3 |  | 5cm*5cm |  |
| 4 |  | 7.5cm*7.5cm |  |
| 5 |  | 10cm*12.5cm |  |

第八包：鼻腔护理器

| 名 称 | 参考规格 | 参 考 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 鼻腔护理器 | 30ml | 1：瓶体采用PET医用包装材质，经辐照消毒不变质，不变色。 2：海水原料来自进口海盐。 3：海水溶液洁净度高。 4：灭菌。 |
|  | 50ml |  |

第九包：明胶海绵、聚乙烯醇颗粒栓塞剂

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 150～350um（微米） | 血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗。 |
| 2 |  | 350～560um（微米） |  |
| 3 |  | 560～710um（微米） |  |
| 4 |  | 710～1000um（微米） |  |
| 5 |  | 1000～1400um（微米） |  |
| 6 |  | 1400～2000um(微米） |  |
| 7 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 150～350um（微米） | 永久性血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉出血性病变的栓塞治疗。 |
| 8 |  | 350～560um（微米） |  |
| 9 |  | 560～710um（微米） |  |
| 10 |  | 710～1000um（微米） |  |
| 11 |  | 1000～1400um（微米） |  |
| 12 |  | 1400～2000um(微米） |  |

第十包：简易喷雾器

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易喷雾器 | 成人面罩 | 1、最大装药量≥10ml。 ★2、主要材料为不含塑化剂的医用高分子材料。 3、喷雾器导管内芯为六角星型设计，长度为1.6米。 ★4、雾化颗粒数据：雾粒总体中位直径（MMD）≤2.9um；<5um的颗粒浓度占比达到≥74%；雾化输出率（TOR）：≥430mg/min。 |
| 2 |  | 成人口含器 |  |
| 3 |  | 儿童面罩 |  |
| 4 |  | 连接呼吸机专用管路 | 1、最大装药量为≥6ml。 ★2、主要材料为不含塑化剂的医用高分子材料。 3、喷雾器导管内芯为六角星型设计，长度为1.6米。 ★4、雾化颗粒数据：雾粒总体中位直径（MMD）≤2.9um；<5um的颗粒浓度占比达到≥74%；雾化输出率（TOR）：≥430mg/min。 |

第十一包：可吸收止血纱布

| 序号 | 参考规格 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7.6cm*10.2cm (开放手术,可缝合，可电凝） | 1、应用范围： 用于普外、神外、心胸、妇产、泌尿外科、耳鼻喉、口腔科等外科手术中。 2、主要成份： 纯植物提取物，再生氧化纤维素（ORC）； 3、技术要求： （1）止血纱与血液发生反应后，会形成浅棕色或黑色的胶装块，可作为控制局部出血的止血辅助剂； （2）可被完全吸收、且无组织反映； （3）可广谱抗菌、有效抑菌； （4）能缝合、裁剪、包裹，随意卷曲； （5）可直接在止血纱上电凝。 |
| 2 | 2.5cm*5.1cm （开放手术） |  |
| 3 | 5.1cm*10.2cm （开放手术） |  |
| 4 | 2.5cm*5.1cm (腔镜手术) |  |