**备注：本项目所有包次提供的年用量均为参考用量，实际用量以院方采购为准。**

**技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **试剂名称** | **技术要求** |
| 1 | 血库试剂 | 详见附件 |
| 2 | 手工试剂 | 详见附件 |
| 3 | 微生物实验室用试剂（药敏实验纸片） | 详见附件 |
| 4 | 其他试剂、专用耗材 | 详见附件 |
| 5 | 电解质分析仪用试剂、专用耗材 | 详见附件 |

**血库试剂**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试剂名称** | **参考规格** | **单位** | **预计年使用量数量** |
| 1 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 12人份/盒 | 盒 | 50盒 |
| 2 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 盒 | 50盒 |
| 3 | 抗人球蛋白检测卡（不规则抗体） | 12卡/盒 | 盒 | 50盒 |
| 4 | 抗人球蛋白检测卡（交叉配血） | 12卡/盒 | 盒 | 50盒 |
| 5 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3支\*5ML | 套 | 50套 |
| 6 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | A/B/O各1支10ml | 支 | 50支 |
| 7 | 凝聚胺介质试剂 | 150测试 | 盒 | 50盒 |

**备注：若所投产品包装规格和上表中不一致，请将所投产品数量按照“所投产品数量=预计年使用量\*规格”的总量自行换算报价。举例详见第四章投标文件格式3.开标一览表中备注。**

**手工试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试剂名称** | **规格** | **预计年使用量** |
| 1 | 大便隐血检测试剂(胶体金法) | 每人份测试 | 1000 |
| 2 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法) | 每人份测试 | 500 |
| 3 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 每人份测试 | 200 |
| 4 | 弓形虫抗体IgG风疹病毒抗体IgG巨细胞病毒抗体IgG弓形虫抗体IgM巨细胞抗体IgM联合检测试剂盒（胶体金法） | 每人份测试 | 200 |
| 5 | 淋球菌抗原检测试剂盒（乳胶法） | 每人份测试 | 100 |
| 6 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) | 每人份测试 | 500 |
| 7 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 每人份测试 | 200 |
| 8 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 每人份测试 | 200 |
| 9 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(胶体金法) | 每人份测试 | 2000 |
| 10 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶法） | 每人份测试 | 100 |
| 11 | 乙肝五项检测卡(胶体金法） | 每人份测试 | 500 |
| 12 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 每人份测试 | 500 |
| 13 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 每人份测试 | 500 |
| 14 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 每人份测试 | 500 |
| 15 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 每人份测试 | 500 |
| 16 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 每人份测试 | 500 |
| 17 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 每人份测试 | 500 |
| 18 | 甲/乙流感病毒抗原试剂盒（胶体金法） | 每人份测试 | 400 |

**微生物实验室用试剂（药敏实验纸片）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试剂名称** | **参考规格** | **预计年使用量** |
| 1 | 杆菌肽 10units | 50片/盒 | 5盒 |
| 2 | 阿米卡星30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 3 | 氨苄西林 10ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 4 | 氨苄西林/舒巴坦 20ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 5 | 阿奇霉素 15ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 6 | 头孢噻肟 30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 7 | 头孢吡肟（马斯平） 30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 8 | 头孢西丁 | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 9 | 头孢唑林 （先锋V） | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 10 | 氯霉素 30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 11 | 环丙沙星 5ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 12 | 克拉霉素 15ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 13 | 厄他培南 10ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 14 | 庆大霉素 10ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 15 | 庆大霉素 120ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 16 | 亚胺培南 10ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 17 | 左氧氟沙星（可乐必妥）5ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 18 | 美罗培南（美平）10ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 19 | 莫西沙星 5ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 20 | 苯唑西林 1ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 21 | 青霉素G 10units | 5\*50/盒 | 3盒 |
| 22 | 哌拉西林（氧哌嗪）100ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 23 | 多粘菌素B 300 units | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 24 | 大观霉素 100ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 25 | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶20ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 26 | 替考拉宁 30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 27 | 四环素 30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 28 | 妥布霉素（托普霉素）10ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 29 | 万古霉素 30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 30 | 多西环素（强力霉素）30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 31 | 红霉素 15ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 32 | 卡拉霉素 30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 33 | 诺氟沙星（氟哌酸）2-10ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 34 | 头孢曲松（头孢三嗪） | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 35 | 克林霉素（氯洁霉素）2ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 36 | 利奈唑胺 30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 37 | 奈替米星5ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 38 | 呋喃妥因（呋喃妥英）300ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 39 | 利福平 5ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 40 | 替加环素 15ud |  | 2盒 |
| 41 | 奎奴普汀/达福普汀 15ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 42 | 奥普托欣 | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 43 | 伏立康唑 1ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 44 | 头孢哌酮75ug | 5\*50/盒 | 2盒 |
| 45 | 头孢他啶 30ug | 5\*50/盒 | 2盒 |

**备注：若所投产品包装规格和上表中不一致，请将所投产品数量按照“所投产品数量=预计年使用量\*规格”的总量自行换算报价。举例详见第四章投标文件格式3.开标一览表中备注。**

**其他试剂、专用耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试剂名称** | **参考规格** | **预计年使用量** |
| 1 | 厌氧产气条93124（梅里埃） | 10只/袋 | 20袋 |
| 2 | 血琼脂平皿 | 90mm/块 | 2000块 |
| 3 | 巧克力琼脂平皿 | 90mm/块 | 2000块 |
| 4 | 麦康凯琼脂平皿 | 90mm/块 | 2000块 |
| 5 | 改良沙保罗琼脂平板 | 70mm/块 | 2000块 |
| 6 | 营养琼脂培养基 | 90mm/块 | 1000块 |
| 7 | 嗜血杆菌琼脂平板 | 90mm/块 | 1000块 |
| 8 | 一次性拭子 | 支 | 2000支 |
| 9 | 一次性接种环 | 10ul/支 | 5000支 |
| 10 | 接种环 | 10ul/支 | 100支 |
| 11 | MH平板（KB法） | 90mm/块 | 2000块 |
| 12 | 革兰氏染液 | 250ml\*4/瓶 | 50瓶 |
| 13 | 革兰氏染液脱色液 | 250ml\*4/瓶 | 50瓶 |
| 抗酸染液 | 250ml\*4/瓶 | 50瓶 |
| 14 | 酚醇类中和肉汤(C) | 20支/盒 | 50盒 |
| 15 | 醛类中和肉汤(E) | 20支/盒 | 50盒 |
| 16 | 氯碘类中和肉汤(D) | 20支/盒 | 50盒 |
| 17 | 肉汤培养基(B)(表面检测） | 20支/盒 | 50盒 |
| 18 | 肉汤培养基(A) | 20支/盒 | 50盒 |
| 19 | 一次性悬液滴管 | 只 | 5000只 |
| 20 | 10%氢氧化钾 | 100ml/瓶 | 10瓶 |
| 21 | 玻片 | 50片/盒 | 100盒 |
| 22 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 | 10瓶 |
| 23 | 磺基水杨酸 | 500ml/瓶 | 5瓶 |
| 24 | 可调定量加液器 | 5ml/支 | 50支 |
| 25 | 一次性离心管0.5ml | 1000个/包 | 100包 |
| 26 | 香柏油 | 25ml/瓶 | 10瓶 |
| 27 | 擦镜纸 | 50 张/本 | 300本 |
| 28 | 大滤纸 | 50 张/本 | 300本 |
| 29 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 10瓶 |
| 30 | 一次性离心管1.5ml(螺帽） | 1000个/包 | 50包 |
| 31 | 1000UL蓝吸头 | 个 | 5000个 |
| 32 | 200UL黄吸头 | 个 | 3000个 |

**备注：若所投产品包装规格和上表中不一致，请将所投产品数量按照“所投产品数量=预计年使用量\*规格”的总量自行换算报价。举例详见第四章投标文件格式3.开标一览表中备注。**

**电解质分析仪用试剂、专用耗材**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试剂名称** | **参考规格** | **单位** | **预计年使用量** |
| 1 | 电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法） | B标350ml | 盒 | 50盒 |
| 2 | 电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法） | A标350ml | 盒 | 50盒 |
| 3 | 电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法） | 110ml | 瓶 | 50瓶 |
| 4 | 电解质样本杯 | 1000个/包 | 包 | 10包 |
| 5 | 电解质电极钾 | / | 个 | 5个 |
| 6 | 电解质电极钠 | / | 个 | 5个 |
| 7 | 电解质电极氯 | / | 个 | 5个 |
| 8 | 电解质电极PH | / | 个 | 5个 |
| 9 | 电解质电极钙 | / | 个 | 5个 |
| 10 | 电解质分析仪专用配套试剂-活化液 | 110ml | 瓶 | 5瓶 |
| 11 | 电解质分析仪专用配套试剂-参比液 | 10ml  | 瓶 | 5瓶 |
| 12 | 电解质分析仪专用配套试剂-内充液 | 10ml  | 瓶 | 5瓶 |
| 13 | 电解质打印纸 |  |  |  |
| 14 | 电解质分析仪专用配套试剂-质控液 |  |  |  |
| 15 | 电解质分析仪专用配套试剂-清洁液 |  |  |  |

**备注：1.须承诺与医院在用设备配套使用，否则按投标无效处理。医院在用设备为：深圳希莱恒医用电子有限公司生产的电解质分析仪，为医院现有的固定资产。**

**2.备注：若所投产品包装规格和上表中不一致，请将所投产品数量按照“所投产品数量=预计年使用量\*规格”的总量自行换算报价。举例详见第四章投标文件格式3.开标一览表中备注。**