**第三包：溶栓导管**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **参考规格** | **预计年使用量** | **技术参数** |
| 1 | 溶栓导管 | 20cm，30cm，40cm，50cm | 10 | 1、由聚氨酯注射接头、尼龙接头、尼龙导管、侧孔、不透X线标记点组成。2、一次性使用。 |

**第五包：输送鞘/导管鞘**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格** | **预计年使用量** | **技术参数** |
| 1 | 输送鞘/导管鞘 | 规格：4F、5F、6F、8F、10F、12F、14F | 30 | 运送导管以及滤器的抓捕器 |